PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC CÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ THỬ NGHIỆM

(Ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN       :2024/BYT ngày      tháng      năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

| TT | Thông số | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lấy mẫu | - TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006), Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu - TCVN 6663-3:2016 (ISO 5667-3:2012), Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 3: Bảo quản và xử lý mẫu nước - TCVN 6663-5:2009 (ISO 5667-5:2006), Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 5: Hướng dẫn lấy mẫu nước uống từ các nhà máy xử lý và hệ thống phân phối nước. - TCVN 8880:2011 (ISO 19458:2006), Chất lượng nước – Lấy mẫu để phân tích vi sinh vật |
| 2 | Coliform tổng số, E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt | - TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014): Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform - Phần 1: Phương pháp lọc màng áp dụng cho nước có số lượng vi khuẩn thấp. - Hoặc SMEWW 9222B:2023 – Xác định coliform tổng số bằng phương pháp màng lọc sử dụng môi trường M-Endo. - Hoặc SMEWW 9222D:2023 - Xác định coliform chịu nhiệt bằng phương pháp màng lọc. - Hoặc SMEWW 9222I:2023 – Xác định E.coli từ màng lọc phân tích coliform, sử dụng môi trường thạch NA-MUG |
| 3 | Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) | - SMEWW 9213B:2023 - Xác định vi khuẩn trong nước bể bơi |
| 4 | Trực khuẩn mủ xanh (P.aeruginosa) | - TCVN 8881:2011 (ISO 16266:2006): Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Pseudomonas aeruginosa - Phương pháp lọc màng. - Hoặc SMEWW 9213E:2023 – Xác định Pseudomonas aeruginosa bằng phương pháp màng lọc. |
| 5 | Arsenic | - TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996) - Chất lượng nước - Xác định asen bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua) - Hoặc - TCVN 13090:2020 - Chất lượng nước - Xác định kim loại bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa - Phương pháp ngọn lửa không khí-axetylen trực tiếp - Hoặc SMEWW 3114 B:2023: Xác định arsenic bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử, kỹ thuật hydrua hóa, - Hoặc SMEWW 3125 B:2023: Xác định arsenic bằng phương pháp phổ cảm ứng khối phổ plasma (ICP/MS). - Hoặc US EPA 200.8 - Xác định hàm lượng vết kim loại bằng phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICPMS). - Hoặc SMEWW 3120B:2023 - Xác định hàm lượng vết kim loại bằng phương pháp quang phổ phát xạ plasma (ICP/OES). |
| 6 | Clo dư tự do, mono chloramine | - TCVN 6225-2:2021 (ISO 7939-2:2017) - Chất lượng nước - Xác định clo dư tự do và tổng clo. - Hoặc SMEWW4500 - Cl B, C, G:2023 - Xác định clo dư tự do bằng phương pháp lot hoặc phương pháp lên màu với thuốc thử DPD - SMEWW 4500-Cl G:2023 - Xác định monochloramine trong nước - Phương pháp colorimetric DPD |
| 7 | Độ đục | - TCVN 12402-1:2020 (ISO 7027-1:2016) - Chất lượng nước - Xác định độ đục – Phần 1: Phương pháp định lượng. - Hoặc TCVN 12402-2:2021 (ISO 7027-2:2019) – Chất lượng nước – Xác định độ đục – Phần 2: Phương pháp bán định lượng để đánh giá độ trong của nước. - Hoặc SMEWW 2130 :2023 - Xác định độ đục bằng phương pháp đo tán xạ ánh sáng. |
| 8 | Màu sắc | - TCVN 6185:2015 (ISO 7887:2011) - Chất lượng nước - Kiểm tra và xác định độ màu. - Hoặc SMEWW 2120B, C, D:2023 - Xác định màu sắc bằng phương pháp so màu hoặc phương pháp trắc phổ đơn hoặc đa bước sóng |
| 9 | Mùi, vị | - SMEWW 2150:2023 - Xác định mùi bằng phương pháp thử ngưỡng mùi - SMEWW 2160:2023 - Xác định vị bằng phương pháp thử ngưỡng vị (FTT) hoặc đánh giá tỷ lệ vị (FRA) |
| 10 | pH | - TCVN 6492 - 2011 (ISO 10523-2008) - Chất lượng nước - Xác định pH. - Hoặc SMEWW 4500-H+-B:2023 - Xác định giá trị pH trong nước bằng phương pháp điện thế |
| 11 | Amoni (NH3 và NH4+tính theo N) | - SMEWW 4500-NH3:2023 - Xác định amoni bằng phương pháp chưng cất, chuẩn độ hoặc phương pháp phenol hoặc phương pháp điện cực lựa chọn. - Hoặc TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150-1:1984) - Chất lượng nước - Xác định amoni phần 1: Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay. - Hoặc TCVN 6660:2000 (ISO 14911:1988) - Chất lượng nước - Xác định Li+ Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ và Ba2+ hòa tan bằng sắc ký ion. Phương pháp dùng cho nước và nước thải; - Hoặc TCVN 5988:1995 (ISO 5664:1984) - Chất lượng nước - Xác định amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ. - Hoặc EPA 350.2 - Xác định amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ hoặc so màu. |
| 12 | Nickel, Đồng, Kẽm, Cadmi, Chì | - TCVN 13090:2020 - Chất lượng nước - Xác định kim loại bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa - Phương pháp ngọn lửa không khí-axetylen trực tiếp. - Hoặc SMEWW 3111:2023 hoặc SMEWW 3113:2023 Xác định niken, đồng, kẽm, cadimi, mangan và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa hoặc lò graphit. - Hoặc SMEWW 3125B:2023: Xác định kim loại bằng phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICP/MS). - Hoặc US EPA 200.8. Xác định hàm lượng vết kim loại bằng phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICP/MS). - SMEWW 3120B:2023 - Xác định hàm lượng vết kim loại bằng phương pháp quang phổ phát xạ plasma (ICP/OES). |
| 13 | Chromi | - TCVN 6222 - 2008 (ISO 9174 -1998) - Chất lượng nước - Xác định cromi tổng - Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử. |
| 14 | Cadmi | - TCVN 6197-2008 (ISO 5961-1994) - Chất lượng nước - Xác định cadmi bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử. - Hoặc TCVN 13091:2020 - Chất lượng nước - Xác định kim loại bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện - Hoặc SMEWW 3113:2023 - Xác định cadmi bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử, kỹ thuật lò graphit. - Hoặc SMEWW 3125B:2023 - Xác định kim loại bằng phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICP/MS). |
| 15 | Bari, Bor | - TCVN 13090:2020 - Chất lượng nước - Xác định kim loại bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa - Phương pháp ngọn lửa không khí-axetylen trực tiếp - Hoặc SMEWW 3125B:2023 - Xác định kim loại bằng phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICP/MS). |
| 16 | Seleni | - TCVN 13090:2020 - Chất lượng nước - Xác định kim loại bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa - Phương pháp ngọn lửa không khí-axetylen trực tiếp - Hoặc TCVN 6183-1996 (ISO 9964-1-1993) - Chất lượng nước. Xác định selen. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua). - Hoặc SMEWW 3114:2023 - Xác định selen. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua). - Hoặc SMEWW 3125B:2023 - Xác định kim loại bằng phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICP/MS). |
| 17 | Arsenic, Chromi, Đồng, Kẽm, Nikel, Mangan, Sắt, Thủy ngân, Seleni, Chì, Cadmi | - EPA 6020 - Chất lượng nước - Xác định hàm lượng Asen, Crom, Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, sắt, Thủy ngân, Selen, Chi, Cadmi,... bằng phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICP/MS) |
| 18 | Nhôm, Arsenic, Bor, Bari, Cadmi, Chromi, Đồng, Sắt, Mangan, Natri, Nikel, Chì, Seleni, Kẽm, Thủy ngân | - TCVN 6665:2011 (ISO 11885:2007) - Chất lượng nước - Xác định nguyên tố chọn lọc: Nhôm, Arsenic, Bo, Bari, Cadmi, Crom, Đồng, Sắt, Mangan, Natri, Nikel, Chì, Selen, Kẽm, Thủy ngân,... bằng phổ phát xạ quang Plasma cặp cảm ứng (ICP/OES) - Hoặc TCVN 13090:2020 - Chất lượng nước - Xác định kim loại bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa - Phương pháp ngọn lửa không khí-axetylen trực tiếp - Hoặc SMEWW 3125B:2023 - Xác định kim loại bằng phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICP/MS) |
| 19 | Mangan | - TCVN 6002 - 1995 (ISO 6333 - 1986) - Chất lượng nước - Xác định mangan - Phương pháp trắc quang dùng fomaldoxim - Hoặc TCVN 13090:2020 - Chất lượng nước - Xác định kim loại bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa - Phương pháp ngọn lửa không khí-axetylen trực tiếp - Hoặc SMEWW 3125B:2023 - Xác định kim loại bằng phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICP/MS). |
| 20 | Chỉ số Pecmanganat | - TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E) Chất lượng nước - Xác định chỉ số Pecmanganat. |
| 21 | Chloride | - TCVN 6194 - 1996 (ISO 9297 - 1989) - Chất lượng nước - Xác định clorua - chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp Mo) - Hoặc SMEWW 4110B:2023 - Xác định anion hoà tan bằng phương pháp sắc ký ion với đầu dò độ dẫn. - Hoặc SMEWW 4500-Cl D:2023 - Xác định clorua bằng phương pháp chuẩn độ điện thế với dung dịch bạc nitrate |
| 22 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | - SMEWW 2340:2023 - Xác định độ cứng bằng phương pháp tính toán hoặc chuẩn độ với EDTA - Hoặc TCVN 6224:1996 – Xác định tổng canxi và magie phương pháp chuẩn độ EDTA. |
| 23 | Fluoride, Chloride, Nitrit, Nitrat và Sulfate | - TCVN 6494:2011 (ISO 13040-1:2007) - Chất lượng nước - Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc ký lỏng ion – Phần 1: Xác định các ion hòa tan bằng sắc ký lỏng ion. - Hoặc TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992) - Chất lượng nước - Xác định fluoride, Phương pháp dò điện hóa đối với nước sinh hoạt và nước bị ô nhiễm nhẹ. - Hoặc TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước - Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion - Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan. - Hoặc SMEWW 4110B:2023 - Xác định anion hoà tan bằng phương pháp sắc ký ion với đầu dò độ dẫn. |
| 24 | Nitrat | - TCVN 6180 -1996 (ISO 7890-3 : 1988 (E)) Chất lượng nước - Xác định nitrat. Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic. - Hoặc SMEWW 4500-NO3-:2023 - Xác định Nitrat bằng phương pháp trắc quang hoặc phương pháp điện cực lựa chọn hoặc bằng phương pháp cột khử Cadmi |
| 25 | Nitrit | - TCVN 6178 - 1996 (ISO 6777-1984) -Chất lượng nước - Xác định nitrit phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử. - Hoặc TCVN 6494 - 1:2011 (ISO 10304-1 2007) Chất lượng nước - Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion - Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan |
| 26 | Sắt | - TCVN 6177:1996 (ISO 6332:1988) - Chất lượng nước - Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ. - Hoặc SMEWW 3500-Fe B:2023 – Xác định sắt trong nước bằng phương pháp Phenanthroline |
| 27 | Sulfate | - SMEWW 4500-SO42- E:2023 - Xác định sunphat bằng phương pháp đo độ đục - Hoặc EPA 375.4:1978 - Xác định sunphat bằng phương pháp đo độ đục |
| 28 | Sulfide | - TCVN 6637:2000 (ISO 10530:1992) - Xác định sunfua hòa tan - Phương pháp đo quang dùng metylen xanh. - Hoặc SMEWW 4500-S2-:2023 - Xác định sulfide hòa tan bằng phương pháp đo quang hoặc phương pháp iot hoặc phương pháp điện cực chọn lọc ion. |
| 29 | Thủy ngân | - TCVN 7877 : 2008 (ISO 5666 : 1999) - Chất lượng nước - Xác định thủy ngân - Hoặc TCVN 7724:2007 (ISO 17852:2006) - Chất lượng nước - Xác định thủy ngân - Phương pháp dùng phổ huỳnh quang nguyên tử. - Hoặc US EPA 200.8. Xác định hàm lượng vết kim loại bằng phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICP/MS). - Hoặc SMEWW 3112B:2023 - Xác định kim loại bằng kỹ thuật quang phổ hấp thu nguyên tử, kỹ thuật hóa hơi lạnh |
| 30 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | - SMEWW 2540C:2023 - Xác định tổng chất rắn hòa tan (TDS) bằng phương pháp trọng lượng |
| 31 | Cyanide | - TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984) - Chất lượng nước - Xác định xyanua tổng - Hoặc SMEWW 4500-CN- A, B, C, E:2023 - Xác định cyanide bằng phương pháp chưng cất và so màu |
| 32 | Nhóm Alkan hóa (1,1,1-Trichloroethane, 1,2 - Dichloroethane, 1,2- Dichloroethene, Carbon tetrachloride, Dichloromethane, Tetrachloroethene, Trichloroethene, Vinyl chloride) | - US EPA 5021A- Revision 2, July 2014 - Xác định hàm lượng nhóm Alkan hóa bằng kỹ thuật cân bằng không gian hơi (equilibrium headspace) kết hợp với sắc ký khí (GC). - Hoặc US EPA 524.3 – Version 1.0, June 2009 – Xác định hàm lượng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong nước bằng phương pháp bay hơi kết hợp với sắc ký khí khối phổ |
| 33 | Acrylamide | - US EPA 8032A - Revision 1, December 1996 - Xác định acrylamide bằng sắc kí khí đầu dò ECD. |
| 34 | Nhóm alkan clo hóa, hydrocacbua thơm, nhóm benzene clo hóa và epichlohydrin | - US EPA 8260D - Revision 4, July 2014 - Xác định các chất hữu cơ dễ bay hơi - Kỹ thuật bằng sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC/MS). - Hoặc US EPA 8270E - Revision 6, 2018 - Xác định hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong nước |
| 35 | Hexachloro butadiene, 1,2 - Dibromo - 3 Chloropropan, 1,2 - Dichloropropan, 1,3 - Dichloropropen, Bromodichloromethane, Bromoform, Dibromochloromcthane | - US EPA 524.4 - Revision 1.0, May 2013 - Xác định các hợp chất hữu cơ trong nước - Kỹ thuật sắc kí khí khối phổ (GC/MS) thổi khí bằng nitơ. |
| 36 | 2,4 - D; 2,4 DB, Dichloprop; 2,4,5-T | - US EPA 515.4, Revision 1-0, April 2000 - Xác định các axit hữu cơ gắn gốc Clo trong nước - Kỹ thuật vi chiết lỏng - lỏng, dẫn xuất hóa và xác định bằng sắc kí khí đầu dò ECD |
| 37 | Alachlor, Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine, Chlorpyrifos, Cyanazine, Methoxychlor, Molinate, Simazine, Trifuralin | - US EPA 525.3 - Version 1.0, February 2012 - Xác định các hợp chất hữu cơ bán bay hơi (SVOCs) trong nước uống - Kỹ thuật chiết pha rắn và sắc kí khí khối phổ (GC/MS). - Hoặc US EPA 551.1 - Revision 1.0, 1995 - Xác định các sản phẩm phụ khử trùng clo hóa và thuốc bảo vệ thực vật (Alachlor, Atrazine, Cyanazine, Methoxychlor, Simazine, Trifuralin)- Kỹ thuật chiết lỏng-lỏng và sắc kí khí với đầu dò ECD |
| 38 | Chlorotoluton, Isoproturon | US EPA 532 – Revision 1.0, 2000 – Xác định các hợp chất phenylurea trong nước uống – kỹ thuật chiết pha rắn và sắc ký lỏng áp suất cao (HPLC with UV detection) (Chlorotoluton và Isoproturon thuộc nhóm phenylurea, nên có thể áp dụng phương pháp EPA 532 để xác định) |
| 39 | Aldicarb, Carbofuran | - US EPA 531.2 - Revision 1.0, September 2001 - Xác định các n-methylcarbamoyloxime và n-methylcarbamate trong nước: Aldicarb, Carbofuran - Kỹ thuật dẫn xuất hóa sau cột bằng HPLC, |
| 40 | 2,4 -D, 2,4 DB, Dichloprop, MCPA, 2,4,5 -T, Mecoprop | - US EPA 555 - Revision 1.0, August 1992 - Xác định các axit có gốc clo trong nước: Bentazone, 2,4 - D, 2,4 DB, Dichloprop, MCPA, 2,4,5 - T, Mecoprop - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò PDA và UV |
| 41 | Pendimethalin, Alachlor, Atrazine, Metolachlor, Molinate, Simazine | - US EPA 507 - Revision 2.1, 1995 - Xác định các thuốc trừ sâu nitơ và phốt pho trong nước - Kỹ thuật sắc kí khi đầu dò NPD. - Hoặc US EPA 525.3 - Version 1.0, February 2012 - Xác định các hợp chất hữu cơ bán bay hơi (SVOCs) trong nước uống: Alachlor, Atrazine, Molinate, Simazine - Kỹ thuật chiết pha rắn và sắc kí khí khối phổ (GC/MS). |
| 42 | Pendimethalin | - US EPA 8091 - Revision 0, December 1996 - Xác định dẫn xuất vòng thơm nitro và keton mạch vòng: Pendimethalin - Kỹ thuật sắc kí khí đầu dò ECD và NPD. |
| 43 | Chlordane, DDT và các dẫn xuất, Methoxychlor, Atrazine, Simazine, Permethrin | - US EPA 1699 - December 2007 - Xác định thuốc trừ sâu trong nước, đất, trầm tích, mẫu sinh học dạng rắn và mô: Aldrin, lindane, Chlordane, DDT, Dieldrin, Heptaclo và heptaclo epoxit, Methoxychlor, Atrazine, Simazine, Permethrin - Kỹ thuật sắc kí khí khối phổ độ phân giải cao (HRGC/HRMS) - Hoặc US EPA 525.3 - Version 1.0, February 2012 - Xác định các hợp chất hữu cơ bán bay hơi (SVOCs) trong nước uống: Atrazine, Methoxychlor, Simazine - Kỹ thuật chiết pha rắn và sắc kí khí khối phổ (GC/MS). |
| 44 | Hydroxyantrazine | - US EPA 525.3 - Version 1.0, February 2012 - Xác định các hợp chất hữu cơ bán bay hơi (SVOCs) trong nước uống - Kỹ thuật chiết pha rắn và sắc kí khí khối phổ (GC/MS) (Hydroxyatrazine thuộc nhóm atrazine, nên có thể áp dụng phương pháp EPA 532.3 để xác định dưới dạng atrazine) |
| 45 | Propanil | - US EPA 532 - Revision 1.0, 2000 - Xác định các hợp chất Phenylurea trong nước uống: Propanil - Kỹ thuật chiết pha rắn và sắc kí lỏng hiệu năng cao với đầu dò UV (HPLC-UV). |
| 46 | Carbofuran, Chlordane, Pentachlorophenol, 1,2- Dichlorobenzene, 1,4- Dichlorobenzene, Trichlorobenzene, Hexachloro butadien, Methoxychlor, phenol, 2,4,6 Trichlorophenol | - TCVN 6216:1996 (ISO 6439:1990) – Xác định tổng phenol bằng phương pháp so màu. - Hoặc US EPA 8270D - Revision 5, July 2014 - Xác định hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong nước - Phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ. - Hoặc US EPA 524.3 – Version 1.0, June 2009 – Xác định hàm lượng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong nước bằng phương pháp bay hơi kết hợp với sắc ký khí khối phổ. - Hoặc US EPA 528.1 – Version 1, 2000- Xác định hàm lượng các hợp chất phenol trong nước bằng sắc ký khí khối phổ |
| 47 | Bromate | - SMEWW 4110D:2023 - US EPA 300.1 - Xác định ion Bromat bằng sắc ký ion |
| 48 | Monochloroacetic acid; dichloroacetic acid và trichloroacetic acid | - SMEWW 6251:2023 - Xác định sản phẩm phụ của quá trình khử trùng bằng vi chiết lỏng - lỏng và sắc ký khí - Hoặc US EPA 552.3 Xác định sản phẩm phụ của quá trình khử trùng bằng chiết lỏng - lỏng và sắc ký khí với đầu dò ECD. |
| 49 | Dibromoaxetonitrile, Dicloroaxetonitrile, Tricloroaxetonitrile, Carbon tetrachloride, 1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan, Alachlor, Atrazine, Metolachlor, Simazine, Trifluralin, Methoxychlor | - US EPA 551.1 - Revision 1.0, 1995 - Xác định các sản phẩm phụ khử trùng clo hóa, các dung môi clo hóa và thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ halogel hóa trong nước uống - Kỹ thuật chiết lỏng-lỏng và sắc kí khí với đầu dò ECD |
| 50 | Formaldehyde | - US EPA 556 - Revision 1.0, September 1999 - Xác định các hợp chất cacbonyl trong nước uống: Focmaldehyt - Kỹ thuật dẫn xuất Pentafluorobenzyl-hydroxylamine và sắc kí khí với đầu dò ECD - Hoặc SMEWW 6252:2023: Xác định các hợp chất carbonyl trong nước bằng phương pháp sắc ký khí đầu dò ECD - Hoặc EPA 8315A – Xác định các hợp chất Carbonyl bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) |
| 51 | Bromoform, Chloroform, Dibromochloromethane, Bromodichloromethane | - US EPA 501.3: 1996, Xác định Trihalomethanes trong nước uống bằng kỹ thuật sắc kí khí khối phổ quan sát chọn lọc ion (GC-MS-SIM) - Hoặc US EPA 5021A- Revision 2, July 2014 - Xác định hợp chất hữu cơ sử dụng phân tích Headspace cân bằng - Hoặc US EPA 524.2 - Xác định các hợp chất hữu cơ bằng sắc ký khí/khối phổ cột mao quản - Hoặc US EPA 551.1 - Revision 1.0, 1995 - Xác định các sản phẩm phụ khử trùng clo hóa - Kỹ thuật chiết lỏng-lỏng và sắc kí khí với đầu dò ECD |
| 52 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | - TCVN 6053 : 2021 (ISO 9696:2017) - Đo tổng hoạt độ phóng xạ anpha trong nước không mặn - Phương pháp nguồn dày. -Hoặc SMEWW 7110B:2023 - Xác định tổng hoạt độ phóng xạ anpha và tổng hoạt độ phóng xạ bêta - Phương pháp bay hơi. -Hoặc TCVN 8879:2021 (ISO 10704:2009) - Đo tổng hoạt động phóng xạ anpha và beta trong nước không mặn - phương pháp lắng đọng nguồn mỏng. - Hoặc - ISO 10704:2019 – Chất lượng nước – Xác đinh hoạt độ phóng xạ anpha và hoạt độ phóng xạ beta – Phương pháp nguồn mỏng |
| 53 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | - TCVN 6219 : 2021 (ISO 9697:2018) - Đo tổng hoạt độ phóng xạ beta trong nước không mặn. - Hoặc SMEWW 7110B:2023 - Xác định tổng hoạt độ phóng xạ anpha và tổng hoạt độ phóng xạ beta - Phương pháp bay hơi. - Hoặc TCVN 8879:2021 (ISO 10704:2009) - Đo tổng hoạt động phóng xạ anpha và beta trong nước không mặn - phương pháp lắng đọng nguồn mỏng - Hoặc ISO 10704:2019 – Chất lượng nước – Xác đinh hoạt độ phóng xạ anpha và hoạt độ phóng xạ beta – Phương pháp nguồn mỏng |

Chấp nhận các phương pháp có giới hạn định lượng phù hợp với ngưỡng giới hạn cho phép, độ chính xác (bao gồm độ chụm và độ đúng) tương đương hoặc cao hơn.

PHỤ LỤC SỐ 02

(Ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN       :2024/BYT ngày      tháng      năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số…………………..

Tên tổ chức, cá nhân:...........................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………..Fax: ........................................................

E-mail: ..................................................................................................................................

CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,...)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Loại hình đánh giá:

+ Tổ chức chứng nhận đánh giá (bên thứ ba): Tên tổ chức chứng nhận/tổ chức chứng nhận được chỉ định, số giấy chứng nhận, ngày cấp giấy chứng nhận;

+ Tự đánh giá (bên thứ nhất): Ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận Báo cáo tự đánh giá.

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

………(Tên tổ chức, cá nhân).... cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của.... (sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường) ………do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

|  | ………., ngày ... tháng ... năm .... Đại diện Tổ chức, cá nhân (Ký tên, chức vụ, đóng dấu) |
| --- | --- |

MẪU SỐ 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2024/TT-BYT ngày     tháng      năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BIÊN BẢN

Ngoại kiểm chất lượng nước sạch

(Dành cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mẫu này được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho đơn vị cấp nước ngay sau khi kiểm tra, đoàn kiểm tra lưu 01 bản)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị cấp nước: ......................................................................................................

2. Địa chỉ: ............................................................................................................................

3. Công suất thiết kế………….. / Tổng số dân được cung cấp nước: .........

4. Nguồn nước nguyên liệu (ghi cụ thể) ..............................................................................

5. Thời gian kiểm tra: ngày      tháng       năm

6. Thành phần đoàn kiểm tra: .............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

7. Số mẫu và vị trí lấy mẫu nước: (Có biên bản lấy mẫu kèm theo)

B. VIỆC THỰC HIỆN NỘI KIỂM CỦA ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước: (Đánh giá đơn vị cấp nước có thực hiện đầy đủ các nội dung trong việc lập và quản lý hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước không)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Tần suất thực hiện chế độ nội kiểm: (Đánh giá đơn vị cấp nước có thực hiện thử nghiệm các thông số chất lượng nước theo quy định về tần suất không)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Tình hình chất lượng nước: (Trong kỳ kiểm tra có những thông số nào thường xuyên không đạt, lý do và biện pháp khắc phục)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Thực hiện chế độ công khai thông tin và báo cáo chất lượng nước: (Đánh giá đơn vị cấp nước có thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin và báo cáo chất lượng nước theo quy định không)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

C. KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC HIỆN TRƯỜNG

| STT | Mã mẫu, vị trí lấy mẫu Các thông số | 1 | 2 | 3 | ... | Giới hạn tối đa cho phép | Đánh giá (đạt/không đạt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Clo dư tự do (mg/L) |  |  |  |  | Trong khoảng 0,2- 1,0 |  |
| 2. | Mùi,vị |  |  |  |  | Không có mùi, vị lạ |  |
| 3. | pH |  |  |  |  | Trong khoảng 6,0-8,5 |  |

Nhận xét:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

D. KẾT LUẬN

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Đ. KIẾN NGHỊ

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

| Đại diện đơn vị cấp nước (ký, ghi rõ họ tên) | ………, ngày tháng năm Trưởng đoàn kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

MẪU SỐ 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số         /2024/TT-BYT ngày       tháng       năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

| Đơn vị báo cáo Số:………. ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
|  | ………., ngày ……. tháng ……. năm 20……. |

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch

(Dùng cho các Viện chuyên ngành bao gồm: Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường; Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Y tế công cộng TP.Hồ Chí Minh)

Báo cáo 6 tháng □                  Báo cáo 1 năm □

(Báo cáo 6 tháng được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 hằng năm. Báo cáo năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tổng số tỉnh trên khu vực phụ trách: ……….tỉnh.

2. Số tỉnh có báo cáo: …………..tỉnh.

Tổng số đơn vị cấp nước được báo cáo: ...............................................................

+ Số đơn vị cấp nước công suất 100 - < 1000m3/nđ:

+ Số đơn vị cấp nước công suất 1000 – 15.000m3/nđ:

+ Số đơn vị cấp nước công suất 15.000 – 30.000m3/nđ:

+ Số đơn vị cấp nước công suất > 30.000m3/nđ:

(Bổ sung số liệu về số dân được cung cấp nước sạch từ các đơn vị (nếu có))

3. Số tỉnh được kiểm tra trong kỳ báo cáo: ……. tỉnh.

Tổng số đơn vị cấp nước được kiểm tra trong kỳ báo cáo: ..........................................................

+ Số đơn vị cấp nước công suất 100 - < 1000m3/nđ

+ Số đơn vị cấp nước công suất 1000 – 15.000m3/nđ

+ Số đơn vị cấp nước công suất 15.000 – 30.000m3/nđ

+ Số đơn vị cấp nước công suất > 30.000m3/nđ

(Bổ sung số liệu về số dân được cung cấp nước sạch từ các đơn vị (nếu có)

B. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH CỦA CÁC TỈNH

1. Kết quả thử nghiệm nước của đơn vị cấp nước (tổng hợp kết quả ngoại kiểm và nội kiểm trong kỳ báo cáo): (Một mẫu nước đạt quy chuẩn là đạt tất cả các thông số theo quy định)

| Tên tỉnh Nội dung | Tỉnh A | Tỉnh B | ... |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đơn vị cấp nước |  |  |  |
| Tổng số mẫu nước làm thử nghiệm |  |  |  |
| Tổng số mẫu nước đạt quy chuẩn (tỷ lệ) |  |  |  |
| Tổng số mẫu nước không đạt quy chuẩn (tỷ lệ) |  |  |  |
| Các thông số không đạt (Ghi số lượng mẫu và tỷ lệ %) |  |  |  |
| Coliform tổng số (CFU/100 mL) |  |  |  |
| E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt (CFU/100 mL) |  |  |  |
| Arsenic (As) (mg/L) |  |  |  |
| Clo dư lự do (mg/L) |  |  |  |
| Độ đục (NTU) |  |  |  |
| Màu sắc (TCU) |  |  |  |
| Mùi, vị |  |  |  |
| pH |  |  |  |
| Chỉ số pecmanganat |  |  |  |
| …. |  |  |  |

2. Kết quả ngoại kiểm về mặt hồ sơ

| TT | Nội dung ngoại kiểm | Tỉnh A |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt (Số lượng, tỷ lệ %) | Không đạt (Số lượng, tỷ lệ%) |
| 1. | Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước - Lập hồ sơ - Hồ sơ đầy đủ theo quy định |  |  |
| 2. | Thử nghiệm các thông số chất lượng nước nội kiểm - Số mẫu - Kết quả (số mẫu, tỷ lệ %) - Các thông số không đạt |  |  |
| 3. | Kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước của cơ quan ngoại kiểm - Số mẫu - Kết quả (số mẫu, tỷ lệ %) - Các thông số không đạt |  |  |
| 4. | Thực hiện các biện pháp khắc phục |  |  |
| 5. | Công khai thông tin chất lượng nước - Thông báo cho đơn vị cấp nước - Công khai trên trang thông tin của cơ quan ngoại kiểm - Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền - Thông báo cho đơn vị chủ quản |  |  |

3. Các đề xuất về kỹ thuật

3.1. Của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3.2. Của các đơn vị cấp nước

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

C. KẾT QUA KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH CỦA VIỆN TẠI CÁC TỈNH TRONG KHU VỰC (NẾU CÓ)

| TT | Tên đơn vị cấp nước (ghi rõ địa chỉ) | Thời gian kiểm tra | Nội dung kiểm tra | Kết quả ngoại kiểm* (nếu có) | Kết luận | Biện pháp khắc phục (nếu có) | Kết quả khắc phục (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(*) Đề nghị ghi rõ:

Tổng số mẫu nước làm XN: ……………..(mẫu)

Tổng số mẫu đạt quy chuẩn: ……………..(mẫu).

Tỷ lệ mẫu đạt quy chuẩn: ……………%

Tổng số mẫu không đạt quy chuẩn: …………….(mẫu)

Các thông số không đạt (ghi số mẫu và cụ thể tỷ lệ): …………..

D. NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH CỦA VIỆN (NẾU CÓ)

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Đ. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

|  | Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

MẪU SỐ 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2024/TT-BYT ngày       tháng      năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

| Đơn vị báo cáo Số………….. ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
|  | …………., ngày ….. tháng ….. năm 20…… |

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch

(Dùng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Tổng hợp từ báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước và Trung tâm y tế huyện trên địa bàn tỉnh)

Báo cáo 6 tháng □      Báo cáo 1 năm □

(Báo cáo 6 tháng được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 hàng năm.

Báo cáo năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 12 hằng năm)

A. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tổng số đơn vị cấp nước phụ trách: ……………

+ Số đơn vị cấp nước công suất 100 - < 1000m3/nđ

+ Số đơn vị cấp nước công suất 1000 – 15.000m3/nđ

+ Số đơn vị cấp nước công suất 15.000 – 30.000m3/nđ

+ Số đơn vị cấp nước công suất > 30.000m3/nđ

(Bổ sung số liệu về số dân được cung cấp nước sạch từ các đơn vị (nếu có)

2. Tổng công suất thiết kế/thực tế:

3. Tổng số dân được cung cấp nước:……………Chiếm tỷ lệ: …….% (được tính bằng tổng số dân được cung cấp nước sạch từ các đơn vị cấp nước/tổng số dân toàn tỉnh)

4. Tổng số đơn vị cấp nước được kiểm tra trong kỳ báo cáo (bao gồm cả các đơn vị cấp nước được Trung tâm Y tế quận, huyện kiểm tra): ....................................................

+ Số đơn vị cấp nước công suất 100 - < 1000m3/nđ

+ Số đơn vị cấp nước công suất 1000 – 15.000m3/nđ

+ Số đơn vị cấp nước công suất 15.000 – 30.000m3/nđ

+ Số đơn vị cấp nước công suất > 30.000m3/nđ

(Bổ sung số liệu về số dân được cung cấp nước sạch từ các đơn vị (nếu có)

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM

1. Thông tin chung về hoạt động ngoại kiểm của Trung tâm KSBT tỉnh, tp trong kỳ báo cáo

- Số cơ sở thực hiện ngoại kiểm/Tổng số cơ sở phụ trách: ..........................................................

+ Số đơn vị cấp nước công suất 1000 – 10.000m3/nđ

+ Số đơn vị cấp nước công suất 10.000 – 100.000m3/nđ

+ Số đơn vị cấp nước công suất > 100.000m3/nđ

(Bổ sung số liệu về số dân được cung cấp nước sạch từ các đơn vị (nếu có)

- Số kinh phí được cấp cho công tác ngoại kiểm: ...................................................................

- Kinh phí ngoại kiểm so với năm trước

Tăng □       Giảm □      Bằng □

- Thực hiện báo cáo kết quả ngoại kiểm và công khai thông tin

Đúng quy định □    Không đúng quy định □

2. Kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch của Trung tâm KSBT: (Một mẫu nước đạt quy chuẩn là đạt tất cả các thông số theo quy định)

| Nội dung | Số lượng | ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số đơn vị cấp nước |  |  |
| Tổng số mẫu nước làm thử nghiệm |  |  |
| Tổng số mẫu nước đạt quy chuẩn (tỷ lệ) |  |  |
| Tổng số mẫu nước không đạt quy chuẩn (tỷ lệ) |  |  |
| Các thông số không đạt (Ghi số lượng mẫu và tỷ lệ %) |  |  |
| Coliform tổng số (CFU/100 mL) |  |  |
| E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt (CFU/100 mL) |  |  |
| Arsenic (As) (mg/L) |  |  |
| Clo dư lự do (mg/L) |  |  |
| Độ đục (NTU) |  |  |
| Màu sắc (TCU) |  |  |
| Mùi, vị |  |  |
| pH |  |  |
| Chỉ số pecmanganat |  |  |
| ….. |  |  |

2. Kết quả thử nghiệm nước của TTYT

| Nội dung | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số đơn vị cấp nước |  |  |
| Tổng số mẫu nước làm thử nghiệm |  |  |
| Tổng số mẫu nước đạt quy chuẩn (tỷ lệ) |  |  |
| Tổng số mẫu nước không đạt quy chuẩn (tỷ lệ) |  |  |
| Các thông số không đạt (Ghi số lượng mẫu và tỷ lệ %) |  |  |
| Coliform tổng số (CFU/100 mL) |  |  |
| E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt (CFU/100 mL) |  |  |
| Arsenic (As) (mg/L) |  |  |
| Clo dư lự do (mg/L) |  |  |
| Độ đục (NTU) |  |  |
| Màu sắc (TCU) |  |  |
| Mùi, vị |  |  |
| pH |  |  |
| Chỉ số pecmanganat |  |  |
| …… |  |  |

3. Hồ sơ quản lý của đơn vị cấp nước được ngoại kiểm trong kỳ báo cáo (bao gồm cả các đơn vị cấp nước được Trung tâm y tế huyện ngoại kiểm)

| TT | Nội dung ngoại kiểm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt (Số lượng, tỷ lệ %) | Không đạt (Số lượng, tỷ lệ%) |
| 1. | Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước - Lập hồ sơ - Hồ sơ đầy đủ theo quy định |  |  |
| 2. | Thử nghiệm các thông số chất lượng nước nội kiểm - Số mẫu - Kết quả (số mẫu, tỷ lệ %) - Các thông số không đạt |  |  |
| 3. | Kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước của cơ quan ngoại kiểm - Số mẫu - Kết quả (số mẫu, tỷ lệ %) - Các thông số không đạt |  |  |
| 4. | Thực hiện các biện pháp khắc phục |  |  |
| 5. | Công khai thông tin chất lượng nước - Thông báo cho đơn vị cấp nước - Công khai trên trang thông tin của cơ quan ngoại kiểm - Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền - Thông báo cho đơn vị chủ quản |  |  |

C. KẾT QUẢ NỘI KIỂM CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước, tần suất thực hiện nội kiểm và chế độ thông tin báo cáo

| TT | Nội dung | Đơn vị cấp nước < 1000m3/nđ | Đơn vị cấp nước ≥ 1000m3/nđ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng số đơn vị cấp nước phụ trách |  |  |  |
| 2 | Tổng số dân được cung cấp nước sạch |  |  |  |
| 3 | Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước |  |  |  |
|  | Có lập hồ sơ |  |  |  |
|  | Hồ sơ đầy đủ theo quy định |  |  |  |
|  | Liệt kê Tài liệu thiếu nếu không đầy đủ |  |  |  |
| 4 | Tần suất thực hiện nội kiểm 0l lần/tháng |  |  |  |
|  | Số mẫu nội kiểm |  |  |  |
|  | Liệt kê thông số không đạt (nếu có) |  |  |  |
| 5 | Tần suất thực hiện nội kiểm nhóm B (01 lần/6 tháng hoặc 01 lần/năm) |  |  |  |
|  | Số mẫu nội kiểm |  |  |  |
|  | Liệt kê thông số không đạt (nếu có) |  |  |  |
| 6 | Chế độ thông tin báo cáo đúng theo quy định |  |  |  |
| 7 | Có thực hiện biện pháp khắc phục |  |  |  |

2. Kết quả thử nghiệm nước nội kiểm

(Một mẫu nước đạt quy chuẩn là đạt tất cả các thông số theo quy định hiện hành)

| Nội dung | Đơn vị cấp nước < 1000m3/nđ | Đơn vị cấp nước ≥ 1000m3/nđ |
| --- | --- | --- |
| Tổng số đơn vị cấp nước |  |  |
| Tổng số mẫu nước làm thử nghiệm |  |  |
| Tổng số mẫu nước đạt quy chuẩn (tỷ lệ) |  |  |
| Tổng số mẫu nước không đạt quy chuẩn (tỷ lệ) |  |  |
| Các thông số không đạt (Ghi số lượng mẫu và tỷ lệ %) |  |  |
| Coliform tổng số (CFU/100 mL) |  |  |
| E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt (CFU/100 mL) |  |  |
| Arsenic (As) (mg/L) |  |  |
| Clo dư lự do (mg/L) |  |  |
| Độ đục (NTU) |  |  |
| Màu sắc (TCU) |  |  |
| Mùi, vị |  |  |
| pH |  |  |
| Chỉ số pecmanganat |  |  |
| ….. |  |  |

D. KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM NƯỚC SẠCH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN (NẾU CÓ)

1. Số đơn vị cấp nước được ngoại kiểm/ Tổng số đơn vị cấp nước: ……….; Tỷ lệ: ....%

2. Số lần ngoại kiểm/ Số đơn vị cấp nước được ngoại kiểm: …………..

3. Liệt kê các đơn vị thực hiện ngoại kiểm

| TT | Tên đơn vị thực hiện ngoại kiểm | Số lần ngoại kiểm | Nội dung ngoại kiểm | Thử nghiệm các thông số chất lượng nước (có, không) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

4. Kết quả ngoại kiểm

| TT | Nội dung ngoại kiểm | Đạt (Số lượng, tỷ lệ %) | Không đạt (Số lượng, tỷ lệ%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước - Lập hồ sơ - Hồ sơ đầy đủ theo quy định |  |  |
| 2. | Thử nghiệm các thông số chất lượng nước nội kiểm - Số mẫu - Kết quả (số mẫu, tỷ lệ %) - Các thông số không đạt |  |  |
| 3. | Kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước của cơ quan ngoại kiểm - Số mẫu - Kết quả (số mẫu, tỷ lệ %) - Các thông số không đạt |  |  |
| 4. | Thực hiện các biện pháp khắc phục |  |  |
| 5. | Công khai thông tin chất lượng nước - Thông báo cho đơn vị cấp nước - Công khai trên trang thông tin của cơ quan ngoại kiểm - Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền - Thông báo cho đơn vị chủ quản |  |  |

E. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

.............................................................................................................................................

|  | Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

MẪU SỐ 04

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2024/TT-BYT ngày      tháng      năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

| Đơn vị báo cáo Số………….. ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
|  | …………., ngày ….. tháng ….. năm 20…… |

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch

(Dùng cho Trung tâm y tế huyện; Tổng hợp từ báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng nước các đơn vị cấp nước có quy mô dưới 1000m3/ngày đêm trên địa bàn huyện)

Báo cáo quý □     Báo cáo 6 tháng □    Báo cáo 1 năm □

(Báo cáo quý được tính từ ngày 01 tháng 01; tháng 4; tháng 7 và tháng 10 đến ngày cuối cùng của tháng 3; tháng 6; tháng 9; tháng 12. Báo cáo 6 tháng được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 hằng năm. Báo cáo năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm)

A. TÌNH HÌNH CHUNG

Tổng số đơn vị cấp nước công suất 100 - < 1000m3/nđ: …………….

(Bổ sung số liệu về số dân được cung cấp nước sạch từ các đơn vị (nếu có))

Tổng số dân được cung cấp nước: …………..Chiếm tỷ lệ: ………..% (được tính bằng tổng số dân được cung cấp nước từ các đơn vị cấp nước công suất 100 - < 1000m3/nđ /tổng số dân toàn huyện)

Tổng số đơn vị cấp nước được kiểm tra trong kỳ báo cáo:..................................................

(Bổ sung số liệu về số dân được cung cấp nước sạch từ các đơn vị (nếu có))

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

1. Thông tin chung về hoạt động ngoại kiểm của Trugn tâm Y tế huyện trong kỳ báo cáo

- Số kinh phí được cấp cho công tác ngoại kiểm: ..................................................................

- Kinh phí ngoại kiểm so với năm trước

Tăng □     Giảm □    Bằng □

- Thực hiện báo cáo kết quả ngoại kiểm và công khai thông tin

Đúng quy định □    Không đúng quy định □

2. Kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch của Trung tâm Y tế huyện (Một mẫu nước đạt quy chuẩn là đạt tất cả các thông số theo quy định)

| Nội dung | Số lượng | ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số đơn vị cấp nước |  |  |
| Tổng số mẫu nước làm thử nghiệm |  |  |
| Tổng số mẫu nước đạt quy chuẩn (tỷ lệ) |  |  |
| Tổng số mẫu nước không đạt quy chuẩn (tỷ lệ) |  |  |
| Các thông số không đạt (Ghi số lượng mẫu và tỷ lệ %) |  |  |
| Coliform tổng số (CFU/100 mL) |  |  |
| E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt (CFU/100 mL) |  |  |
| Arsenic (As) (mg/L) |  |  |
| Clo dư lự do (mg/L) |  |  |
| Độ đục (NTU) |  |  |
| Màu sắc (TCU) |  |  |
| Mùi, vị |  |  |
| pH |  |  |
| Chỉ số pecmanganat |  |  |
| ….. |  |  |

3. Hồ sơ quản lý của đơn vị cấp nước được ngoại kiểm trong kỳ báo cáo

| TT | Nội dung ngoại kiểm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt (Số lượng, tỷ lệ %) | Không đạt (Số lượng, tỷ lệ%) |
| 1. | Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước - Lập hồ sơ - Hồ sơ đầy đủ theo quy định |  |  |
| 2. | Thử nghiệm các thông số chất lượng nước nội kiểm - Số mẫu - Kết quả (số mẫu, tỷ lệ %) - Các thông số không đạt |  |  |
| 3. | Kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước của cơ quan ngoại kiểm - Số mẫu - Kết quả (số mẫu, tỷ lệ %) - Các thông số không đạt |  |  |
| 4. | Thực hiện các biện pháp khắc phục |  |  |
| 5. | Công khai thông tin chất lượng nước - Thông báo cho đơn vị cấp nước - Công khai trên trang thông tin của cơ quan ngoại kiểm - Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền - Thông báo cho đơn vị chủ quản |  |  |

C. KẾT QUẢ NỘI KIỂM CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước, tần suất thực hiện nội kiểm và chế độ thông tin báo cáo

| TT | Nội dung | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng số đơn vị cấp nước phụ trách |  |  |
| 2 | Tổng số dân được cung cấp nước sạch |  |  |
| 3 | Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước |  |  |
|  | Có lập hồ sơ |  |  |
|  | Hồ sơ đầy đủ theo quy định |  |  |
|  | Liệt kê Tài liệu thiếu nếu không đầy đủ |  |  |
| 4 | Tần suất thực hiện nội kiểm 0l lần/tháng |  |  |
|  | Số mẫu nội kiểm |  |  |
|  | Liệt kê thông số không đạt (nếu có) |  |  |
| 5 | Tần suất thực hiện nội kiểm nhóm B (01 lần/6 tháng hoặc 01 lần/năm) |  |  |
|  | Số mẫu nội kiểm |  |  |
|  | Liệt kê thông số không đạt (nếu có) |  |  |
| 6 | Chế độ thông tin báo cáo đúng theo quy định |  |  |
| 7 | Có thực hiện biện pháp khắc phục |  |  |

2. Kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước trong kỳ báo cáo

(Một mẫu nước đạt quy chuẩn là đạt tất cả các thông số theo quy định hiện hành)

| Nội dung | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số đơn vị cấp nước |  |  |
| Tổng số mẫu nước làm thử nghiệm |  |  |
| Tổng số mẫu nước đạt quy chuẩn (tỷ lệ) |  |  |
| Tổng số mẫu nước không đạt quy chuẩn (tỷ lệ) |  |  |
| Các thông số không đạt (Ghi số lượng mẫu và tỷ lệ %) |  |  |
| Coliform tổng số (CFU/100 mL) |  |  |
| E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt (CFU/100 mL) |  |  |
| Arsenic (As) (mg/L) |  |  |
| Clo dư lự do (mg/L) |  |  |
| Độ đục (NTU) |  |  |
| Màu sắc (TCU) |  |  |
| Mùi, vị |  |  |
| pH |  |  |
| Chỉ số pecmanganat |  |  |
| ….. |  |  |

D. KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM NƯỚC CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN (nếu có)

1. Số đơn vị cấp nước được ngoại kiểm/ Tổng số đơn vị cấp nước: .................................

Tỷ lệ: ………………..%

2. Số lần ngoại kiểm/ Số đơn vị cấp nước được ngoại kiểm: .............................................

3. Liệt kê các đơn vị thực hiện ngoại kiểm

| TT | Tên đơn vị thực hiện ngoại kiểm | Số lần ngoại kiểm | Nội dung ngoại kiểm | Thử nghiệm các thông số chất lượng nước (có, không) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

4. Kết quả ngoại kiểm

| TT | Nội dung ngoại kiểm | Đạt (Số lượng, tỷ lệ%) | Không đạt (Số lượng, tỷ lệ%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước - Lập hồ sơ - Hồ sơ đầy đủ theo quy định |  |  |
| 2. | Thử nghiệm các thông số chất lượng nước nội kiểm - Số mẫu - Kết quả (số mẫu, tỷ lệ %) - Các thông số không đạt |  |  |
| 3. | Thực hiện báo cáo, công khai thông tin - Báo cáo - Công khai thông tin |  |  |
| 4. | Thực hiện các biện pháp khắc phục |  |  |
| 5. | Kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước của cơ quan ngoại kiểm - Số mẫu - Kết quả (số mẫu, tỷ lệ %) - Các thông số không đạt |  |  |
| 6. | Công khai thông tin chất lượng nước - Thông báo cho đơn vị cấp nước - Công khai trên trang thông tin của cơ quan ngoại kiểm - Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền - Thông báo cho đơn vị chủ quản |  |  |

Đ. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

|  | Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

MẪU SỐ 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2024/TT-BYT ngày     tháng      năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BÁO CÁO

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch

(Dùng cho đơn vị cấp nước trong từng lần nội kiểm)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị cấp nước: ......................................................................................................

2. Địa chỉ: .............................................................................................................................

3. Công suất thiết kế …………../ Tổng số dân được cung cấp nước: ..............................

4. Nguồn nước nguyên liệu (ghi cụ thể) ..............................................................................

5. Thời gian kiểm tra: ngày …….tháng ……..năm …………

6. Người kiểm tra: ...............................................................................................................

7. Số mẫu và vị trí lấy mẫu nước:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

B. HỒ SƠ THEO DÕI, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

C. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC

| TT | Mã số mẫu, lấy mẫu Các thông số | 1 | 2 |  | Giới hạn tối đa cho phép | Đánh giá (đạt/không đạt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Coliform (CFU/100 ml) |  |  |  | <3 |  |
| 2. | E.Coli hoặc Conliform chịu nhiệt (CFU/100 mL) |  |  |  | <1 |  |
| 3. | Arsenic (As(*) mg/L |  |  |  | 0,01 |  |
| 4. | Clo dư tự do (**) (mg/L) |  |  |  | Trong khoảng 0,2-1,0 |  |
| 5. | Độ đục (NTU) |  |  |  | 2 |  |
| 6. | Màu sắc (TCU) |  |  |  | 15 |  |
| 7. | Mùi, vị |  |  |  | Không có mùi, vị lạ |  |
| 8. | PH |  |  |  | Trong khoảng 6,0- 8,5 |  |
| 9. | … |  |  |  |  |  |

- Dấu (*) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm.

- Dấu (**) chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

D. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC (nếu có)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Đ. ĐỀ NGHỊ:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

|  | ……, ngày tháng năm Người kiểm tra (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

MẪU SỐ 06

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2024/TT-BYT ngày     tháng      năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch

(Dùng cho đơn vị cấp nước)

Quý I □        Quý II □        Quỹ III □       Quý IV □

(Báo cáo quý được tính từ ngày 01 tháng 01; tháng 4; tháng 7 và tháng 10 đến ngày cuối cùng của tháng 3; tháng 6; tháng 9; tháng 12 hằng năm)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị cấp nước: .......................................................................................................

2. Địa chỉ: .............................................................................................................................

3. Công suất thiết kế …………./ Tổng số dân được cung cấp nước: ................................

4. Nguồn nước nguyên liệu (ghi cụ thể) ...............................................................................

B. HỒ SƠ THEO DÕI, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước, tần suất thực hiện nội kiểm và chế độ thông tin báo cáo

| Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước |  |  | Số lượng mẫu và các thông số thử nghiệm nội kiểm trong kỳ báo cáo (đầy đủ theo quy định hay không) | Tần suất thực hiện nội kiểm (đúng theo quy định hay không) | Chế độ thông tin báo cáo (đúng theo quy định hay không) | Các biện pháp khắc phục (có hay không) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lập hồ sơ (có hay không) | Hồ sơ đầy đủ theo quy định (có hay không) | Nếu không đầy đủ thì thiếu tài liệu gì |  |  |  |  |

Nhận xét:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước trong kỳ báo cáo

(Một mẫu nước đạt quy chuẩn là đạt tất cả các thông số theo quy định hiện hành)

| Nội dung | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số đơn vị cấp nước trực thuộc |  |  |
| Tổng số mẫu nước làm thử nghiệm |  |  |
| Tổng số mẫu nước đạt quy chuẩn (tỷ lệ) |  |  |
| Tổng số mẫu nước không đạt quy chuẩn (tỷ lệ) |  |  |
| Các thông số không đạt (Ghi số lượng mẫu và tỷ lệ %) |  |  |
| Coliform tổng số (CFU/100 mL) |  |  |
| E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt (CFU/100 mL) |  |  |
| Arsenic (As) (mg/L) |  |  |
| Clo dư lự do (mg/L) |  |  |
| Độ đục (NTU) |  |  |
| Màu sắc (TCU) |  |  |
| Mùi, vị |  |  |
| pH |  |  |
| Chỉ số pecmanganat |  |  |
| ….. |  |  |

C. KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM (nếu có)

1. Các đơn vị thực hiện ngoại kiểm trong kỳ báo cáo

| TT | Tên đơn vị thực hiện ngoại kiểm | Số lần ngoại kiểm | Nội dung ngoại kiểm | Thử nghiệm các thông số chất lượng nước (có, không) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

2. Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch trong kỳ báo cáo

| Nội dung | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số đơn vị cấp nước trực thuộc được ngoại kiểm |  |  |
| Tổng số mẫu nước làm thử nghiệm |  |  |
| Tổng số mẫu nước đạt quy chuẩn (tỷ lệ) |  |  |
| Tổng số mẫu nước không đạt quy chuẩn (tỷ lệ) |  |  |
| Các thông số không đạt (Ghi số lượng mẫu và tỷ lệ %) |  |  |
| Coliform tổng số (CFU/100 mL) |  |  |
| E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt (CFU/100 mL) |  |  |
| Arsenic (As) (mg/L) |  |  |
| Clo dư lự do (mg/L) |  |  |
| Độ đục (NTU) |  |  |
| Màu sắc (TCU) |  |  |
| Mùi, vị |  |  |
| pH |  |  |
| Chỉ số pecmanganat |  |  |
| ….. |  |  |

D. ĐẾ XUẤT, KIẾN NGHỊ

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

|  | Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |